XXXXXX 质量监督站文件

****〔20**〕**号

****工程重要隐蔽单元工程核备意见

****公司（项目法人）：

你单位 ****年**月**日报送的 ****工程建基面重要隐蔽单元工程质量核备资料，经审核，现提出如下核备意见：

一、质量核备资料存在的主要问题

地质编录未盖勘察单位印章。

二、监督检查问题未完成整改

监督检查发现该重要隐蔽单元工程内的质量问题未完成闭环整改。

鉴于以上原因，我站无法根据现有资料核备你单位报送的工程质量核备表，请你单位完善相关资料，再按规定到我站办理核备手续。

质量监督机构（盖公章）

****年**月**日

| 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量结论核备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| 单元工程划分及核备情况 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 已核备 | 本次核备 |
| 重要隐蔽 |  |  |  |  |  |
| 关键部位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核备资料名称 |  |  |  | 份数 |
| 项目法人应按表内清单提供资料原件，并对报送资料的真实性负责。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目法人质量负责人： |  |  |
|  |  |  | 项目法人（盖章）： |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 核备意见： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核备人： |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

分部工程施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 施工日期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 分部工程量 |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 项次 | 单元工程种类 |  | 工程量 | 单元工程 个数 |  | 合格个数 |  | 其中优良 个数 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  |  |  | 监理机构复核意见 |  |  |  | 项目法人认定意见 |  |
| 本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为 %，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个，优良率为 %。原材料质量 ，中间产品质量 。金属结构、启闭机制造质量 ，机电产品质量 。质量事故及质量缺陷处理情况： 。 分部工程质量等级： 评定人： 项目技术负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 复核意见： 分部工程质量等级： 监理工程师： 年 月 日 总监或副总监： （盖公章） 年 月 日 |  |  |  | 认定意见： 分部工程质量等级： 现场代表： 年 月 日 技术负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |

| 工程质量监督 机构 | 核备意见： 核备人（签名） ： 负责人（签名） ： 年 月 日 |
| --- | --- |

单位工程施工质量评定表

| 工程项目 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 单位工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序 号 | 分部工程名称 |  |  | 质量等级 |  | 序 号 |  | 分部工程名称 |  |  | 质量等级 |  |
|  |  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |  |  |  | 合格 | 优良 |
| 1 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程共 个，全部合格。其中优良 个，优良率 %，主要分部工程优良率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量 |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量检验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评等级： |  |  | 监理复核等级： |  |  |  | 项目法人认定等级： |  |  | 工程质量监督机构 核备意见： |  |  |
| 评定人： |  |  | 复核人： |  |  |  | 认定人： |  |  | 核备人： |  |  |
| 项目经理： |  |  | 总监或副总监： |  |  |  | 技术负责人： |  |  | 负责人： |  |  |
| （盖公章） |  |  | （盖公章） |  |  |  | （盖公章） |  |  | （盖公章） |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |